2024年上半年学校公共场所电气维修材料

1.LED30W灯管300根 （教室、宿舍、办公室）

2.LED15W灯管（60CM）30根 （机电实训楼4、5、6西侧办公室）

3.LED60W螺口灯泡40只 （老体育馆植物工程系实训）

4.LED40W螺口灯泡20只（暖白色）（主干道路灯）

5.LED5W螺口灯泡20只（暖白色）（行政楼2楼接待室）

6.LED5W螺口灯泡30只 （机电实训楼楼道灯）

7.LED15W30\*30平板灯100只 （1-4号学生宿舍卫生间）

8.LED12W灯芯100只 （综合楼、学生宿舍走道灯、卫生间）

9.LED60W60\*60平板灯20只（综合楼卫生间、老图书馆经贸系机房）

10.弹性单开面板10只 （综合楼教室门禁）

11.五孔面板50只 （学生宿舍、教室）

12.25A三孔面板10只 （办公室）

13.25A三眼插头10只 （办公室、机房）

14.16A三眼插头10只 （学生宿舍、办公室）

15.10A三眼插头10只 （实训场所）

16.10A二眼插头10只 （教室、实训场所）

17.63A三相四线漏保5只（实训场所）

18.63A4P开关6只 （农业实训楼、机电实训楼）

19.63A1P漏保10只 （教学楼、学生宿舍）

20.63A2P开关10只 （教学楼、学生宿舍）

21.32A1P漏保20只 （办公室、综合楼、学生宿舍）

22.32A2P漏保20只 （农业实训楼、汽车维修中心）

23.声光控面板20只（1-4号楼楼道灯）

24.8寸尖嘴钳、8寸钢丝钳、美工刀4各3把

25.数字测电笔4只

26.1寸抽水泵2台（含20M水管）（综合楼、创新楼电梯井）

27.绝缘胶布40卷

28.9V电池1只 （电工万用表）

29.移动电源（2.5万能线100M、插座线盘）1套（水电工施工作业）