水电、网络维修材料采购清单

序号      名称      数量   参考单价     单项控制价

1.LED圆灯芯12W	200只		12元/只	2400元（学生宿舍、各楼道）

2.LED灯管30W		180只		10元/只	1800元（学生宿舍、教室、各办公室）

3.LED螺口灯泡40W	20只		30元/只	600元（路灯、）

4.LED螺口灯泡5W	200只		7元/只	1400元（农业实训楼）

5.LED30×30平板灯50只		25元/只	1250元（1-4号楼）

6.16A三孔插座	50只	7元/只	350元

7.6寸超薄筒灯30只	20元/只	600元（电梯口照明）

8.3寸超薄筒灯30只	12元/只360元（校史馆、保卫处）

9.1P20A漏保			30只		25元/只		750元（学生宿舍）

10.1P32A漏保		20只		30元/只	600元（学生宿舍、各实训）

11.照明灯光控器	10只		20元/只	200元（综合楼楼梯口）

12.1.5单芯线		3卷		210元/卷		630元（零星维修）

13.2.5单芯线		3卷		280元/卷		740元（零星维修）

14.8寸尖嘴钳		2把	40元

15.数字测电笔		2只	20元

16.灰大卷绝缘胶布20卷	80元

17.扎带30cm			2包	30元

18.除锈剂			2瓶	20元

19.充电电筒			2只		60元

20.明装接线盒		30只		30元

21.圆头锤1磅		3只		45元

22.63A220V电表		5只		300元

23.充电手枪钻		2把		380元

24.2.5m铝合金人字梯2张		500元

25.2m铝合金人字梯2张		360元

26.6类网线       4箱      2400元

27.生料带				1箱		120元

28.水龙头芯			200只		500元

29.三角阀				20只		300元

30.80cm进水软管		100根		1000元

31.32不锈钢下水软管50套（分体式）	1000元

32.台盆水龙头（全铜、单冷）100只		3000元

33.4分PPR闸阀		30只		750元

34.50mmPvc下水管	5根		200元

35.50mm束节			10只		50元

36.50mm弯头			10只		50元

37.低水箱（10个/箱）20箱 600*20 12000元

38.大便延时阀    20个     1000元

39.50高水箱自动冲水器   10盒（每盒5个）750元

总控制价：36685元

注：1.此表单价为参考价格，报价不得超过控制价；

2.可将此表修改为报价单，但其中序号、耗材品名、型号规格、单位、数量不得修改。